МБОУ «Хмелевская ООШ»  Гайского городского округа Оренбургской области

# Ул. Центральная, 27, с. Хмелёвка Оренбургская область, 462615 Тел., факс(35362) 67-1-43

Заместителю главного

государственного инспектора по

г. Гай и Гайскому району по

пожарному надзору,

заместителю начальника отдела НД

по г.Гай и Гайскому району

подполковнику внутренней службы

Романову А.А.

Исх. от 19.09.2016.  № 56

Отчет об устранении причин и условий, способствовавших        совершению  административного правонарушения по

# Постановлению  от 30.03.2016 № 24.

| Перечень выявленных нарушений | Пункт (абзац) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушено | Принятые меры |
| --- | --- | --- |
| С. Хмелевка, ул. Центральная дом 27 |
| 1. Отсутствует обучение по пожарно-техническому минимуму руководителя | Правила противопожарного режима в РФ (ПП № 390 от 25.04.2012) п.3; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.34,36 | Руководитель МБОУ «Хмелёвская ООШ» обучен по пожарно-техническому минимуму. Копия договора на обучение и свидетельства прилагается |
| 2. В 2015 году не осуществлялась проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки(пропитки). | П.21 ПП в РФ (ПП №390 от 25.04.2012) | Копия договора по проверке состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения и акт выполненных работ прилагается |
| 3. Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты здания (система дублирования подачи сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организаций) | Правила противопожарного режима в РФ ( ПП №390 от 25.04. 2012) п.63 | Копия договора, гранд-смета на установку системы дублирования подачи сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны и проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты здания прилагаются |
| С. Ижберда, ул. Новостройка 24 |
| 4. В 2015 году не осуществлялась проверка состояния огнезащитной обработки(пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки(пропитки). | П.21 ПП в РФ (ПП №390 от 25.04.2012) | Копия договора по проверке состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения и акт выполненных работ прилагается |
| 5. Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты здания (система дублирования подачи сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организаций) | Правила противопожарного режима в РФ ( ПП №390 от 25.04. 2012) п.63 | Копия договора, гранд-смета на установку системы дублирования подачи сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны и проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты здания прилагаются |

Директор школы	С.Р.Сукиасян